**消防器材采购询价公告**

按照市消防支队有关管理要求，我校保卫处对全校的消防设施器材进行了检查，发现部分设施有损坏、缺失部件现象，部分灭火器压力不正常，急需对其进行维护，以确保设施器材完好。根据检查统计情况，现需要采购部分消防器材（见询价清单），欢迎各供应商参与询价报价，凡参与者请来校实地考察（联系人：学校保卫处07146379866）后，将报价单及营业执照等操作资格证明文件的复印件用档案袋密封盖章（在档案袋封面注明投标名称、投标单位、联系人及联系电话），在本公告发布之日起七日内送交学校总务处（联系人：0714-6379883，李老师），学校询价小组（由党政办、保卫处、总务处工作人员组成）按报价文件的总报价最低者成交。

 湖北城市职业学校

 2018年5月25日

附：1、《灭火器、消防栓检查统计表》

1. 《采购询价清单》

湖北城市职业学校灭火器、消防栓检查统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查地点 | 灭火器 | 消防栓 | 备注 |
| 1 | 行政楼A栋 |  | 2楼北消防栓无抢头，2楼南消防栓门玻璃损坏，3楼北消防栓无抢头 |  |
| 2 | 行政楼B栋 | 16311指针黄（B栋二楼西），16853.16893指针红（B栋二楼东），16307指针黄（B栋三楼西），16297无铅封（B栋四楼西）16781.16289.16310指针红（B栋四楼西） | 2楼西消防栓门玻璃损坏，4楼东消防栓门玻璃损坏.无水带，5楼东消防栓门玻璃损坏 |  |
| 3 | 行政楼c栋 | 16312指针红(C栋一楼东），16287指针黄（C栋一楼西） | 2楼东消防栓无抢头.消防带破损，3楼东消防栓无水带抢头.消防箱底破损，4楼东消防栓门玻璃损坏 |  |
| 4 | 女生寝室 | 已解决 | 1楼东消防栓门玻璃损坏，1楼西消防栓无抢头.消防带，4.5楼之间西消防栓门玻璃损坏，6楼东消防栓门玻璃损坏，6楼西消防栓门玻璃损坏，6.7楼之间西消防栓门玻璃损坏 |  |
| 5 | 图书馆 | 已解决 | 1楼一个消防栓门坏死，一个消防栓没有门，一个消防栓门锁损坏； 2楼一个消防栓没有门；3楼两个消防栓门锁坏死4楼两个水带没有扣 |  |
| 6 | 数控加工实训室 | 已解决 | 1楼两个消防栓没有玻璃.水带.水枪 |  |
| 7 | 食堂 | 已解决 | 教职工食堂边消防栓无水带，五谷鱼粉消防栓没有门 |  |
| 8 | 计算机楼 | 已解决 | 1楼16计算机班对面消消防栓没有门 2楼电子信息部旁消防栓门打不开 |  |
| 9 | 实训楼 | 1-3层66个灭火气到期，且大部分压力表为黄色，四层没有灭火器 | 已解决 |  |
| 合计 |  | 76个或过期，或压力表不正常需送维保单位维护 | 37个消防柜有问题，其中：11个消防栓门玻璃损坏，4个消防栓门锁损坏打不开，4个消防栓没有门，8个消防栓需添加水带和枪头。 |  |

检查时间：2018年5月16日-5月18日 检查人：学校保卫处

湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购询价清单

申报处室：学生工作处 申请时间：2018年5月25日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购事由及用 途 | 消防设施器材 |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| 干粉灭火器 | 4KG | 具 | 76 |  |  | 维护（灌粉） |
| 手推车灭火器 | CO2 | 台 | 2 |  |  | 新购（汽车实训中心） |
| 手推车灭火器 | CO2 | 台 | 1 |  |  | 维护（总配电房） |
| 消火栓水带、枪头 | 50 | 套 | 8 |  |  | 新购（包含安装） |
| 消火栓箱门玻璃 |  | 块 | 11 |  |  | 新购（包含安装） |
| 消火栓箱门 |  | 块 | 4 |  |  | 新购（包含安装） |
| 消火栓箱门锁 |  | 个 | 4 |  |  | 维护（包含安装） |
| **报价总计****（大小写）** |  |

报价单位（盖章） ：

联系人及电话：

报价日期：