## 封面-1
工程名称： |  | 湖北职业学校增补部分
工程预算编制书
建设单位：
编制单位：
编 制 人： |  |  | 编制人证号：
审 核 人： |  |  | 审核人证号：
工程总造价（小写）： | 37,635.19元
工程总造价（大写）： | 叁万柒仟陆佰叁拾伍元壹角玖分

## 单位工程直接费表
单位工程直接费表
工程名称：湖北职业学校增补部分 | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价（元） | 其中（元） |  |  | 综合合价 |  | 其中（元）
[7 empty] | 人工费单价 | 材料费单价 | 机械费单价 |  |  | 人工费合价 | 材料费合价 | 机械费合价
1 | C4-2-5 | 真空断路器安装 电流(A)≤2000 | 台 | 1 |  | 20715.88 | 542.93 | 47.92 | 198.61 | 20715.88 |  | 542.93 | 47.92 | 198.61
2 | C4-17-30 | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 永磁开关 | 系统 | 1 |  | 1674.11 | 607.5 | 9.32 | 370.5 | 1674.11 |  | 607.5 | 9.32 | 370.5
3 | C4-2-15 | 户内隔离、负荷开关安装 电流(A)≤600 | 组 | 1 |  | 4688.6 | 253.35 | 142 | 73.05 | 4688.6 |  | 253.35 | 142 | 73.05
4 | PS1-9 | 刀闸 调试 | 组 | 1 |  | 386.71 | 137.8 | 2.23 | 48.54 | 386.71 |  | 137.8 | 2.23 | 48.54
5 | C4-2-15 *0.7 | 拆除隔离刀闸 单价*0.7 | 组 | 1 |  | 497.11 | 177.35 | 99.41 | 51.14 | 497.11 |  | 177.35 | 99.41 | 51.14
6 | C4-11-161 | 架线工程 钢芯铝绞线架设 截面(mm2)≤150 | km | 0.055 |  | 98122.68 | 991.01 | 88.84 | 33.16 | 5396.75 |  | 54.51 | 4.89 | 1.82
7 | C4-11-147 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 | 片 | 6 |  | 203.14 | 3.7 | 0.23 | 0.54 | 1218.84 |  | 22.2 | 1.38 | 3.24
8 | C4-7-6 | 一般铁构件安装 | t | 0.16 |  | 16263.8 | 3539.72 | 392.42 | 98.25 | 2602.21 |  | 566.36 | 62.79 | 15.72
9 | C4-11-229 | 设备绝缘护套 | 个 | 6 |  | 75.83 | 1.76 | 0.7 | 0.89 | 454.98 |  | 10.56 | 4.2 | 5.34
|  | 总计 | [7 empty] | 37635.19 |  | 2372.56 | 374.14 | 767.96
编制人: |  |  |  |  | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：湖北职业学校增补部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 高压引线JKLYJ-10-240 |  | m | 114.583 |  | 28 | 3208.32
2 | 接地引线JKTRJY-10-35 |  | m | 137.5 |  | 12 | 1650
3 | 创通线夹240-240（含绝缘护套） |  | 个 | 6.12 |  | 176 | 1077.12
4 | 刀闸支架 |  | t | 0.08 |  | 8850 | 708
5 | 永磁开关支架 |  | t | 0.08 |  | 8850 | 708
6 | 刀闸绝缘护罩 |  | 个 | 3 |  | 77.67 | 233.01
7 | 电缆头绝缘护罩 |  | 个 | 3 |  | 51.78 | 155.34
| 合计 | [5 empty] | 7739.79
编制人: |  | 审核人: |  |  | 编制日期:

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：湖北职业学校增补部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 隔离刀闸HGW-1250A |  | 组 | 1 |  | 3650 | 3650
2 | 永磁开关 ZW32-12M/630-12 |  | 台 | 1 |  | 17800 | 17800
| 合计 | [5 empty] | 21450
编制人: |  | 审核人: |  |  | 编制日期: