## 封-1 招标工程量清单封面
| 湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 湖北城市职业学校消防维修工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
图书馆
1 | 030904016001 | 更换备用电源 | 1.名称:备用电池 2.规格:12V 24A 3.安装方式:柜内安装 4.备注:含拆除 | 套 |  | 2
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.备注:含拆除 | 个 |  | 3
3 | 031003001001 | 更换压力控制阀 | 1.类型:压力控制阀 2.连接形式:法兰 3.备注:含拆除 | 个 |  | 1
4 | 010804007001 | 修复防火防帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火防帘门 2.门框或扇外围尺寸:3.85*3.8 3.备注:检修电动装置电路及运行机构，更换启动装置，保证正常运行 | 樘 |  | 6
分部小计
实训楼
5 | 030904016002 | 消防控制柜备用电源故障清除 | 1.名称:消防控制柜备用电源 2.备注:排除备用电源故障 | 项 |  | 1
6 | 03B001 | 修复进风口阀门 | 1.名称:进风口阀门 2.备注:检修阀门、保证正常运行 | 个 |  | 1
7 | 031005005001 | 空气干燥机 | 1.名称:空气干燥机 2.部位:地下室 | 台 |  | 1
8 | 03B002 | 消防控制柜电气元件更换 | 1.名称:消防控制柜元件更换 2.备注:拆除故障元件安装新元件 | 套 |  | 2
9 | 03B003 | 消防泵维修保养 | 1.名称:消防泵维修保养 2.备注:消防泵拆卸、除锈、打油、调试 | 台 |  | 4
10 | 03B004 | 消防泵出口阀维修保养 | 1.名称:消防泵出口阀维修保养 2.备注:消防泵出口阀拆卸、除锈、打油、调试 | 个 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 03B005 | 电动蝶阀维修保养 | 1.名称:电动蝶阀维修保养 2.备注:电动蝶阀拆卸、除锈、打油、调试 | 个 |  | 1
12 | 03B006 | 消防电话系统故障检查修复 | 1.名称:消防电话系统故障检查修复 2.备注:整个电话系统排查故障，并维修，调试 | 系统 |  | 1
13 | 030904016003 | 更换备用电源 | 1.名称:备用电池 2.规格:12V 24A 3.安装方式:柜内安装 4.备注:含拆除 | 套 |  | 2
14 | 03B007 | 检查系统电路故障 | 1.名称:电路系统故障检查修复 2.备注:整个电路故障排查，系统调试 | 系统 |  | 1
分部小计
消防泵房
15 | 030109012001 | 拆除泵 | 1.名称:消防水泵 | 台 |  | 1
16 | 030109001001 | 消防水泵 | 1.名称:消防水泵 2.型号:18.5KW多级水泵 | 台 |  | 2
17 | 031003012001 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢质 3.型号、规格:DN125 | 套 |  | 1
分部小计
学生宿舍2、3、4号楼
18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:24V | 套 |  | 3
19 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 |  | 36
20 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:声光报警器按钮 | 个 |  | 3
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m |  | 1800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:BVS-2*1.5m2 | m |  | 1800
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:BVS-2*1m2 | m |  | 1800
24 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1.2*2.4 | 樘 |  | 1
25 | 010808004001 | 金属门包铁皮 | 1.门材质:铁栅栏门 2.材料种类:镀锌铁皮 | m2 |  | 5.76
26 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:弹子锁 | 套 |  | 1
27 | 010801006002 | 开门器 | 1.品种:开门器 2.备注:可遥控控制开门 | 套 |  | 1
分部小计
电子部
28 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2.48*2.7 | 樘 |  | 12
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.类型:对开防火门 2.门框、扇材质:钢质 | m2 |  | 45
分部小计
食堂、地下车库、图书馆等
30 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:疏散指示灯 2.备注:灯具甲供 | 套 |  | 60
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:24V 3.备注:灯具甲供 | 套 |  | 30
32 | 040205004001 | 标志板（森林防火） | 1.类型:单杆标志牌 2.材质、规格尺寸:DN60镀锌钢管杆，100*60cm铝板贴膜 | 块 |  | 3
33 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器换粉 2.规格、型号:8kg | 具 |  | 57
34 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器换粉 2.规格、型号:4kg | 具 |  | 156
35 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器换粉 2.规格、型号:2kg | 具 |  | 15
36 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:二氧化碳灭火器换粉 2.规格、型号:3kg | 具 |  | 62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:二氧化碳灭火器换粉 2.规格、型号:2kg | 具 |  | 13
38 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:干粉推车灭火器换粉 2.规格、型号:MFTZ/ABC35 | 具 |  | 1
39 | 030901013007 | 灭火器 | 1.形式:二氧化碳推车灭火器换粉 2.规格、型号:MTT/24型 | 具 |  | 1
40 | 030901010001 | 消防水带 | 1.型号、规格:KD65，25m | 套 |  | 30
41 | 030901010002 | 室内消火栓玻璃 | 1.安装方式:消火栓 2.型号、规格:0.62*0.42m | 套 |  | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北城市职业学校消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北城市学校消防维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13