学校学生公寓寒假维修项目采购询价公告

各供应商：

经检查，我校学生公寓楼部分宿舍房间需要更换铁皮门、阳台厕所门、窗户有机玻璃、水龙头、水池下水管，3号学生公寓楼一楼入口处需要更换不锈钢大门，学校中心广场（电子信息部大楼前）地面上与驾校场地之间隔离封闭的金属围护网已经部分损毁，需要重新加装喷塑金属隔离围网，采购详细清单见附件，按照政府采购规定，欢迎各供应商参与本项目采购的投标报价（咨询电话：学生公寓办章老师0714-6379896），本项目的采购预算为人民币10055元，各供应商投标报价函文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2021年1月8日上午9:30前送交学校总务处，地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-6379883、15072056627。
  本项目为交钥匙工程，费用包干（包干价）。学校公开询价小组按同等条件下本项目投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后直接通知成交供应商。
详情见附件清单：

湖北城市职业学校
2021年1月5日

学生公寓2020年寒假维修项目采购询价单

（以下报价系含货物、运输、人工、安装、税费等）

| 项目名称 | 规 格 | 数 量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍寝室大门（铁皮门）更换 | 190*765 | 5扇 |  |  | 房间号4410 .2121.2122.2113,3222 |
| 宿舍寝室阳台门：厕所门更换 | 房间号4217(197*670)2203(196*680) | 2扇 |  |  | 门是塑钢材质 门上玻璃用有机玻璃 |
| 阳台：厕所门，窗玻璃 |  | 3块 |  |  | 房间号：4514（厕所门有机玻璃890*340）4号楼走廊玻璃(790*340) 2409（厕所窗普通玻璃834*340） |
| 3号学生公寓楼入口大门 | 2360*1160 2360*1150 | 1扇 |  |  | 用不锈钢制作 |
| 水龙头跟换 | 4分 | 21个 |  |  | 房间号2231.2213.2214.2127.3216.24102310.4210.4102.4402.4603.4118 4103.4115.2603.3233.3126.3102 3210.3120.2126.2128.2130.24302510 |
| 寝室水池下水管更换 | 50 | 20套 |  |  | 含；沉水弯，直通，45度，弯头 |
| 电子信息部与驾校场地之间：隔离封闭的金属围护网已经部分损毁，需要重新加装喷塑金属隔离围网 | 300*200 | 4档 |  |  |  |
|  |  |  | 总计 |  | 包干价（含安装） |

报价总金额（大小写）：

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：