校园一期二期监控设施维修及监控设备更换采购询价公告

经学校保卫处、信息办检查，由于我校一期二期监控设施设备已安装多年，年久老化、失修，现出现不同程度的故障， 一期故障监控分布情况大约如下：1.学生宿舍内部监控故障有48处；2.监控录像不能回放，分点无法在线查看监控；3.监控室四块高清监控大屏不通电，无法显示；4.监控室另5个大屏电视墙无显示监控画面等。需全部进行维修、及更换设备恢复，使监控功能及监控画面正常显示。明细清单见附件。

现拟对校园一期二期监控设施维修及监控设备更换进行维修维护采购，现公开询价以确定供应商，欢迎有供货资质的供应商参与投标报价。具体要求如下：
    1、按学校学工处（保卫处0714-6379866）、教务处（信息办0714-6379893）要求供货安装，确保设施设备完好，达到与学校监控系统无缝对接。 
    2、本项目的采购预算56700.00元。投标人须到一期二期监控设施维修及监控设备更换等安装场地现场考察（联系电话：学校保卫处0714-6379866，熊主任），实地详细了解监控设施设备维修维护更换添置安装等具体情况，然后参与投标报价。
    3、投标文件递交截止时间：2021年12月20日上午9：30前，投标人将密封的报价文件送至湖北城市职业学校行政办公A栋楼403办公室，超过该时间送达的文件，采购人将拒收。 
    4、定标原则：符合监控设施设备供货安装资格条件，按询价清单报价（包干价，包括供货、安装、人工、税费等所有费用）总报价最低者确定为中标供应商。如两个以上的报价一致，则由学校采购委员会确定被遴选人为成交供应商。
    5、联系地址：湖北省黄石市发展大道155号；联系人：0714-3828336，15072056627，联系人：李老师。
    6、报价清单（附后）。

湖北城市职业学校

2021年12月15日

详情见询价清单：

校园一期二期监控设施维修及监控设备更换等采购公开询价清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪机摄像头 | 大华400W枪机、内置GPU芯片，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，、可输出400万(2560×1440)@25fps | 15 | 个 |  |  |
| 监控电源 | 实地勘查 | 22 | 个 |  |  |
| 集成供电 | 实地勘查 | 1 | 个 |  |  |
| 光口光纤交换机 | 5120-v3 | 2 | 个 |  |  |
| 网线 | 超六线 | 2 | 箱 |  |  |
| 光纤收发器 | TL-FC311A-3+TL-FC311B-3套装 | 2 | 对 |  |  |
| 电源线 | RV2*2.0 | 1 | 卷 |  |  |
| 光纤 | 12芯室外光纤 | 200 | 米 |  |  |
| 熔纤 | 实地勘查 | 2 | 处 |  |  |
| 光纤配套设备 | 光纤盒、法兰盘、尾纤、等 | 1 | 批 |  |  |
| 华为光模块 | 必须与学校网络光纤交换机配套使用，安装并网络调试，保证接收设备正常使用 | 12 | 个 |  |  |
| 网络故障 | 网络不通，需检查线路，找出原因，找到IP地址，并将网络分离调试，配套使用，不得窜改其他IP | 48 | 处 |  |  |
| 接触控制器 | 需与学校室内外一期二期监控配套使用，需现场检查查看，用得不对的话，无法使用，且容易烧坏配套部分设备 | 2 | 个 |  |  |
| 网络千兆交换机 | 3120监控配套使用 | 1 | 个 |  |  |
| 水晶头 | 六类 | 1 | 盒 |  |  |
| 监控专用硬盘 | 4T | 4 | 块 |  |  |
| 分割器 | 实地勘查 | 1 | 个 |  |  |
| 高清监控大屏维修 | 需现场检查查看、高清监控大屏维修 | 4 | 台 |  |  |
| 辅材 | 监控、网络、线槽、线管铺材等等 | 1 | 批 |  |  |
| 维修 | 录像机服务器 | 1 | 个 |  |  |
| 设备安装调试 | 实地勘查 | 10 | 工 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

投标总报价（包干价、大小写）：

联系人及电话：

日期：