冬季消防故障设施设备维修维护询价公告

根据政府采购招标要求，经学校批准，现对学校消防故障设施设备维修维护项目进行公开询价采购，欢迎具备消防维修资质条件的供应商参与询价。

基本情况如下：由于天气寒冷，我校一些消防设施设备发生故障，需要专业资质人员进行修复。

- 施工内容：

- （一）、图书馆

- 1. 手动报警按钮离线不工作，

- 2. 火灾指示盘离线不显示，

- 3. 湿式报警阀输入模块离线不工作，

- 4. 喷淋管道不明原因水压不足，

- 5. 室外泵房水泵两处接口密封胶套软连接破损漏水，需更换。

- （二）、实训楼

- 1. 地下室消防电话故障，

- 2. 地下室火灾指示盘离线不显示，

- 3. 手动报警按钮离线不工作，

- 4. 湿式报警阀输入模块离线不工作，

- 5. 001主机004回路108地址排烟口故障。
二、项目预算：8780.00元（详见附件清单）。
三、公开询价投标资质要求：
  营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者是三证合一）加盖印章的复印件,营业执照上必须含有消防维修资质。
四、投标报价文件内容（均需加盖公章）：
  1、投标报价文件；
  2、营业执照；
  3、相关声明：无不良记录声明、无违法违规声明、投标文件真实性声明。
五、投标报价：
  符合投标资质的单位，可来学校现场实地勘察（联系人：熊主任13995987781），并可参与本项目的投标报价。凡恶意投标者，评审时采购人将取消该被遴选人的遴选资格。
六、投标文件递交截止时间：
  2021年12月24日上午9:30前，将密封的投标文件送至湖北城市职业学校采购办，超过该时间送达的文件，采购人将拒收。 
七、定标原则：
  符合资质条件，按总报价最低者确定采购供应商。如两个以上的报价一致，则由学校采购委员会确定被遴选人为成交供应商。
八、联系地址、联系人：
  1、地址：湖北省黄石市发展大道155号
  2、联系电话：0714-3828368，15072056627，联系人：李老师 
九、其他：
  本次公开询价结果，经学校党政联席会上会后，将直接通知成交供应商。参与本次公开询价的所有遴选文件概不退还。

公开询价清单见附件。

湖北城市职业学校

2021年12月21日

冬季消防故障设施设备维修维护询价清单

| 项 目 名 称 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 恢复手动报警器正常工作 | 包干价 |  |
| 恢复湿式报警阀模块正常工作 | 包干价 |  |
| 恢复火灾显示盘正常工作 | 包干价 |  |
| 排烟口故障清除 | 包干价 |  |
| 泵房软接头漏水故障修复 | 包干价 |  |
| 恢复地下室消防电话正常工作 | 包干价 |  |
| 恢复地下室火灾显示盘工作正常 | 包干价 |  |
| 地下室湿式报警模块故障清除 | 包干价 |  |
| 合计 |  |  |

- 总报价（大小写、包干价）：

- 投标单位（盖章）：

- 联系人及电话：

- 日期：